## Página1
Formulário de Calibração 004
Megômetro 1 kV
Data | / / |  | NS |  |  | Temperatura | °C
Hora | : |  | OP |  |  | Umidade | %
Operador |  |  | Nº Certificado
Resistência
Medição | Padrão | Conjunto (1 kV) | Medição | Padrão | Conjunto (1 kV) | Medição | Padrão | Conjunto (1 kV)
1 | 10,00666 MΩ |  | 2 | 10,00666 MΩ |  | 3 | 10,00666 MΩ
| 99,86000 MΩ |  |  | 99,86000 MΩ |  |  | 99,86000 MΩ
| 498,45270 MΩ |  |  | 498,45270 MΩ |  |  | 498,45270 MΩ
| 0,99778 GΩ |  |  | 0,99778 GΩ |  |  | 0,99778 GΩ
| 4,95980 GΩ |  |  | 4,95980 GΩ |  |  | 4,95980 GΩ
| 9,95750 GΩ |  |  | 9,95750 GΩ |  |  | 9,95750 GΩ
| 19,93400 GΩ |  |  | 19,93400 GΩ |  |  | 19,93400 GΩ
Formulário de Calibração 004
Megômetro 1 kV
Data | / / |  | NS |  |  | Temperatura | °C
Hora | : |  | OP |  |  | Umidade | %
Operador |  |  | Nº Certificado
Resistência
Medição | Padrão | Conjunto (1 kV) | Medição | Padrão | Conjunto (1 kV) | Medição | Padrão | Conjunto (1 kV)
1 | 10,00666 MΩ |  | 2 | 10,00666 MΩ |  | 3 | 10,00666 MΩ
| 99,86000 MΩ |  |  | 99,86000 MΩ |  |  | 99,86000 MΩ
| 498,45270 MΩ |  |  | 498,45270 MΩ |  |  | 498,45270 MΩ
| 0,99778 GΩ |  |  | 0,99778 GΩ |  |  | 0,99778 GΩ
| 4,95980 GΩ |  |  | 4,95980 GΩ |  |  | 4,95980 GΩ
| 9,95750 GΩ |  |  | 9,95750 GΩ |  |  | 9,95750 GΩ
| 19,93400 GΩ |  |  | 19,93400 GΩ |  |  | 19,93400 GΩ
Formulário de Calibração 004
Megômetro 1 kV
Data | / / |  | NS |  |  | Temperatura | °C
Hora | : |  | OP |  |  | Umidade | %
Operador |  |  | Nº Certificado
Resistência
Medição | Padrão | Conjunto (1 kV) | Medição | Padrão | Conjunto (1 kV) | Medição | Padrão | Conjunto (1 kV)
1 | 10,00666 MΩ |  | 2 | 10,00666 MΩ |  | 3 | 10,00666 MΩ
| 99,86000 MΩ |  |  | 99,86000 MΩ |  |  | 99,86000 MΩ
| 498,45270 MΩ |  |  | 498,45270 MΩ |  |  | 498,45270 MΩ
| 0,99778 GΩ |  |  | 0,99778 GΩ |  |  | 0,99778 GΩ
| 4,95980 GΩ |  |  | 4,95980 GΩ |  |  | 4,95980 GΩ
| 9,95750 GΩ |  |  | 9,95750 GΩ |  |  | 9,95750 GΩ
| 19,93400 GΩ |  |  | 19,93400 GΩ |  |  | 19,93400 GΩ
Formulário de Calibração 004
Megômetro 1 kV
Data | / / |  | NS |  |  | Temperatura | °C
Hora | : |  | OP |  |  | Umidade | %
Operador |  |  | Nº Certificado
Resistência
Medição | Padrão | Conjunto (1 kV) | Medição | Padrão | Conjunto (1 kV) | Medição | Padrão | Conjunto (1 kV)
1 | 10,00666 MΩ |  | 2 | 10,00666 MΩ |  | 3 | 10,00666 MΩ
| 99,86000 MΩ |  |  | 99,86000 MΩ |  |  | 99,86000 MΩ
| 498,45270 MΩ |  |  | 498,45270 MΩ |  |  | 498,45270 MΩ
| 0,99778 GΩ |  |  | 0,99778 GΩ |  |  | 0,99778 GΩ
| 4,95980 GΩ |  |  | 4,95980 GΩ |  |  | 4,95980 GΩ
| 9,95750 GΩ |  |  | 9,95750 GΩ |  |  | 9,95750 GΩ
| 19,93400 GΩ |  |  | 19,93400 GΩ |  |  | 19,93400 GΩ